Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 мая 2019 г. N 327н "Об утверждении профессионального стандарта "Работник по оперативно-технологическому управлению в электрических сетях"

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 мая 2019 г. N 327н
"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по оперативно-технологическому управлению в электрических сетях"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002; 2018,  N8, ст. 1210, N 50, ст. 7755), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Работник по оперативно-технологическому управлению в электрических сетях".

| Министр | М.А. Топилин |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2019 г.

Регистрационный N 55292

ГАРАНТ:

См. справку о профессиональных стандартах

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от "14" мая 2019 г. N 327н

Профессиональный стандарт
Работник по оперативно-технологическому управлению в электрических сетях

|  | 1278 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Оперативно-технологическое управление в электрических сетях (оперативный персонал) |  | 20.041 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Оперативно-технологическое управление электросетевым комплексом в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации с учетом обеспечения надежности электроснабжения, минимизации потерь и качества электроэнергии

Группа занятий:

| 2151 | Инженеры-электрики | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ 1) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| --- | --- |
| 35.13 | Распределение электроэнергии |
| (код ОКВЭД 2) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение работ по управлению технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства под руководством работника более высокой квалификации | 3 | Выполнение под руководством работника более высокой квалификации подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям на электроустановках | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Производство оперативных переключений в электроустановке под руководством работника более высокой квалификации | А/02.3 | 3 |
| В | Управление технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства напряжением до 330 кВ | 4 | Выполнение подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Производство оперативных переключений в электроустановке | В/02.4 | 4 |
|  |  |  | Осуществление оперативного руководства работами по управлению технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства и контроля проведения работ на объекте | В/03.4 | 4 |
|  |  |  | Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электроустановки | В/04.4 | 4 |
|  |  |  | Ликвидация нарушения нормального режима работы электроустановки | В/05.4 | 4 |
| С | Управление технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ и выше | 5 | Выполнение подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям | С/01.5 | 5 |
|  |  |  | Производство оперативных переключений в электроустановке | С/02.5 | 5 |
|  |  |  | Осуществление оперативного руководства работами по управлению технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства и контроля проведения работ на объекте | С/03.5 | 5 |
|  |  |  | Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электроустановки | С/04.5 | 5 |
|  |  |  | Ликвидация нарушения нормального режима работы электроустановки | С/05.5 | 5 |
| D | Управление технологическим режимом работы электрической сети | 5 | Производство оперативных переключений | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Регулирование напряжения | D/02.5 | 5 |
|  |  |  | Регулирование токовой нагрузки | D/03.5 | 5 |
|  |  |  | Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электрической сети | D/04.5 | 5 |
|  |  |  | Ликвидация нарушения нормального режима работы электрической сети | D/05.5 | 5 |
| E | Организация деятельности по оперативно-технологическому управлению в рамках смены | 6 | Организация и контроль выполнения функций по оперативно-технологическому управлению | Е/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация деятельности сменного персонала | Е/02.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по управлению технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства под руководством работника более высокой квалификации | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер оперативно-выездной бригады 3-4 разрядов Электромонтер по обслуживанию подстанций 3-4 разрядов Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях 3-4 разрядов Электромонтер 3-4 разрядов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки рабочих по профессии электромонтера оперативно-выездной бригады, электромонтера по обслуживанию подстанций или электромонтера по оперативным переключениям в распределительных сетях, программы переподготовки по профессии электромонтера оперативно-выездной бригады, электромонтера по обслуживанию подстанций или электромонтера по оперативным переключениям в распределительных сетях |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по соответствующей профессии с более низким (предшествующим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет 3 Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 4 Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения вводного, первичного, повторного инструктажа на рабочем месте, стажировки, проверки знаний в комиссии, дублирования, прохождения противоаварийной и противопожарной тренировок 5 Группа по электробезопасности не ниже III 6 |
| Другие характеристики | Основанием для перехода к более высокому разряду является опыт работы и повышение квалификации в области управления технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объектов электросетевого хозяйства |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС 7 | §41-42 | Электромонтер оперативно-выездной бригады 3-го, 4-го разрядов |
|  | §55 | Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях 3-го, 4-го разрядов |
|  | §50 | Электромонтер по обслуживанию подстанций 3-го, 4-го разрядов |
| ОКПДТР 8 | 19831 | Электромонтер оперативно-выездной бригады |
|  | 19842 | Электромонтер по обслуживанию подстанции |
|  | 19850 | Электромонтер по обслуживанию электроустановок |
|  | 19852 | Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение под руководством работника более высокой квалификации подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям на электроустановках | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Перед началом работ по производству оперативных переключений в электроустановках (далее - оперативных переключений) ознакомление с заявками, оперативной схемой (мнемосхемой), типовым бланком переключений либо составление бланка переключений |
| --- | --- |
|  | Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов обслуживаемой электроустановки |
|  | Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, посторонних предметов перед началом оперативных переключений |
|  | Проверка наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, приспособлений, инструмента, приборов, средств связи |
| Необходимые умения | Применять инструменты, специальные приспособления, оборудование для оперативного обслуживания электроустановки |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты от поражения электрическим током |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим от действия электрического тока |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение обслуживаемой электроустановки |
|  | Основы электротехники |
|  | Основные документы, определяющие порядок технологического взаимодействия оперативного персонала сетевой организации и диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение об организации оперативно-диспетчерского управления в операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение об организации оперативно-технологического управления в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации |
|  | Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров |
|  | Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках |
|  | Документация по оперативному обслуживанию сетей |
|  | Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта электросетевого хозяйства |
|  | Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах и оперативных автомашинах, правила их использования |
|  | Назначение и принцип действия устройств релейной защиты и автоматики (далее - РЗА), находящихся в технологическом ведении и управлении |
|  | Схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы питания устройств РЗА |
|  | Расположение шкафов и панелей устройств РЗА, переключающих устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение коммутационных аппаратов и распределительных устройств на объекте |
|  | Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на объекте |
|  | Места установки устройств телемеханики |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Правила и порядок проведения противоаварийных и противопожарных тренировок персонала |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство оперативных переключений в электроустановке под руководством работника более высокой квалификации | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение команды оперативного и (или) диспетчерского персонала, управляющего электроустановкой (старшего смены) на производство оперативных переключений в электроустановке |
| --- | --- |
|  | Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода коммутационных аппаратов электроустановок, переключающих устройств РЗА с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния |
|  | Выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с разрешения уполномоченных лиц |
|  | Выполнение проверочных операций в соответствии с бланком переключений |
|  | Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок |
| Необходимые умения | Применять инструменты, специальные приспособления, оборудование для оперативного обслуживания электроустановки |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты от поражения электрическим током |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим от действия электрического тока |
|  | Применять средства пожаротушения |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение обслуживаемой электроустановки |
|  | Основы электротехники |
|  | Основные документы, определяющие порядок технологического взаимодействия оперативного персонала сетевой организации и диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение об организации оперативно-диспетчерского управления в операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение об организации оперативно-технологического управления в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации |
|  | Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров |
|  | Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках |
|  | Документация по оперативному обслуживанию сетей |
|  | Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта электросетевого хозяйства |
|  | Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах и оперативных автомашинах, правила их использования |
|  | Назначение и принцип действия устройств РЗА, находящихся в технологическом ведении и управлении |
|  | Схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы питания устройств РЗА |
|  | Расположение шкафов и панелей устройств РЗА, переключающих устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение коммутационных аппаратов и распределительных устройств на объекте |
|  | Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на объекте |
|  | Места установки устройств телемеханики |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства напряжением до 330 кВ | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5-6 разрядов Электромонтер по обслуживанию подстанций 5-6 разрядов Электромонтер по оперативным переключениям в электрических сетях 5-6 разрядов Электромонтер 5-6 разрядов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки рабочих по профессии электромонтера оперативно-выездной бригады, электромонтера по обслуживанию подстанций или электромонтера по оперативным переключениям в электрических сетях, программы переподготовки по профессии электромонтера оперативно-выездной бригады, электромонтера по обслуживанию подстанций или электромонтера по оперативным переключениям в электрических сетях |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по соответствующей профессии с более низким (предшествующим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения вводного, первичного, повторного инструктажа на рабочем месте, стажировки, проверки знаний в комиссии, дублирования, прохождения противоаварийной и противопожарной тренировок Группа по электробезопасности не ниже IV |
| Другие характеристики | Основанием для перехода к более высокому разряду является опыт работы и повышение квалификации в области управления технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объектов электросетевого хозяйства |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | §42 | Электромонтер оперативно-выездной бригады 5-го, 6-го разрядов |
|  | §56 | Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях 5-го, 6-го разрядов |
|  | §50 | Электромонтер по обслуживанию подстанций 5-го, 6-го разрядов |
| ОКПДТР | 19831 | Электромонтер оперативно-выездной бригады |
|  | 19842 | Электромонтер по обслуживанию подстанции |
|  | 19850 | Электромонтер по обслуживанию электроустановок |
|  | 19852 | Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с состоянием электрической сети, изменениями в схемах электрических соединений обслуживаемого объекта |
| --- | --- |
|  | Прием и согласование заявок на изменение технологического режима сети и (или) эксплуатационного состояния объекта |
|  | Проверка перед началом производства оперативных переключений наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, приспособлений, инструмента, приборов, средств связи |
|  | Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов обслуживаемой электроустановки |
|  | Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, посторонних предметов перед началом оперативных переключений |
|  | Проверка перед производством оперативных переключений по оперативной схеме возможности использования типового бланка переключений, в случае невозможности применения (отсутствия) типового бланка - составление бланка переключений, оформление |
| Необходимые умения | Читать графические схемы электрических соединений |
|  | Работать с оперативной документацией, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты от поражения электрическим током |
|  | Применять инструменты, специальные приспособления, оборудование и средства измерений для оперативного обслуживания электроустановки |
|  | Вести оперативные переговоры |
|  | Вести техническую документацию |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим от действия электрического тока |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Организовывать работу подчиненного персонала в смене |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение обслуживаемой электроустановки |
|  | Перечень линий электропередачи, оборудования и устройств на обслуживаемом участке сети и их распределение по способу управления |
|  | Основы электротехники |
|  | Основные документы, определяющие порядок технологического взаимодействия оперативного персонала сетевой организации и диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение об организации оперативно-диспетчерского управления в операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение об организации оперативно-технологического управления в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации |
|  | Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств |
|  | Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах и оперативных автомашинах, правила их использования |
|  | Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров |
|  | Порядок ведения оперативной документации |
|  | Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках |
|  | Инструкция по предотвращению и ликвидации технологических нарушений |
|  | Документация по оперативному обслуживанию электрических сетей |
|  | Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта электросетевого хозяйства |
|  | Назначение и принцип действия устройств РЗА, находящихся в технологическом ведении и управлении |
|  | Схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы питания устройств РЗА |
|  | Расположение шкафов и панелей устройств РЗА, переключающих устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение коммутационных аппаратов и распределительных устройств на объекте |
|  | Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на объекте |
|  | Места установки устройств телемеханики |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Правила и порядок проведения противоаварийных и противопожарных тренировок персонала |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство оперативных переключений в электроустановке | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение команды оперативного и (или) диспетчерского персонала, управляющего электроустановкой на производство оперативных переключений в электроустановке |
| --- | --- |
|  | Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода коммутационных аппаратов электроустановок с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния |
|  | Выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с разрешения уполномоченных лиц |
|  | Осуществление проверочных операций в соответствии с бланком переключений |
|  | Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Контроль производства оперативных переключений персоналом смены |
|  | Контроль и координация действий подчиненного персонала |
|  | Ведение оперативной и технической документации |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией В/01.4 "Выполнение подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям" |
|  | Организовывать безопасное производство работ |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение обслуживаемой электроустановки |
|  | Перечень линий электропередачи, оборудования и устройств на обслуживаемом участке сети и их распределение по способу управления |
|  | Основы электротехники |
|  | Основные документы, определяющие порядок технологического взаимодействия оперативного персонала сетевой организации и диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение об организации оперативно-диспетчерского управления в операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение об организации оперативно-технологического управления в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации |
|  | Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств |
|  | Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах и оперативных автомашинах, правила их использования |
|  | Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров |
|  | Порядок ведения оперативной и технической документации |
|  | Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках |
|  | Инструкция по предотвращению и ликвидации технологических нарушений |
|  | Документация по оперативному обслуживанию электрических сетей |
|  | Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта электросетевого хозяйства |
|  | Назначение и принцип действия устройств РЗА, находящихся в технологическом ведении и управлении |
|  | Схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы питания устройств РЗА |
|  | Расположение шкафов и панелей устройств РЗА, переключающих устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение коммутационных аппаратов и распределительных устройств на объекте |
|  | Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на объекте |
|  | Места установки устройств телемеханики |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Правила и порядок проведения противоаварийных и противопожарных тренировок персонала |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление оперативного руководства работами по управлению технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства и контроля проведения работ на объекте | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обмен оперативной информацией с вышестоящим оперативным и (или) диспетчерским персоналом |
| --- | --- |
|  | Определение последовательности производства оперативных переключений в электроустановке |
|  | Контроль правильности составления бланка переключений |
|  | Контроль действий подчиненного персонала смены при производстве оперативных переключений |
|  | Контроль и координация действий подчиненного персонала смены электроустановки |
|  | Ведение оперативной и технической документации |
|  | Осуществление мероприятий по подготовке рабочего места и допуск бригады к работам по наряду (распоряжению) на рабочем месте |
|  | Выполнение периодических проверок соблюдения персоналом требований охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Приостановка работ бригады при обнаружении нарушений требований охраны труда при эксплуатации электроустановок и (или) иных обстоятельств, угрожающих безопасности работающих |
|  | Осуществление мероприятий по приемке рабочего места по окончании работ |
|  | Прием-сдача смены |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией В/02.4 "Производство оперативных переключений в электроустановке" |
|  | Вести оперативные переговоры |
|  | Организовывать работу смены, если работа выполняется двумя и более работниками |
|  | Осуществлять контроль действий подчиненного персонала смены |
|  | Оценивать результаты деятельности подчиненного персонала смены |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией В/02.4 "Производство оперативных переключений в электроустановке" |
|  | Порядок приема и сдачи смены |
|  | Регламент обмена оперативной информацией |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электроустановки | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Мониторинг и анализ состояния природных и техногенных угроз безопасности технологических процессов по данным внешних источников |
| --- | --- |
|  | Контроль оперативной ситуации на объекте при особых режимах работы: с высокими рисками, гололед, грозовой, пожароопасный периоды, паводок |
|  | Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы объекта с целью принятия решения о необходимости реализации мер по предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального режима работы объекта |
|  | Осуществление обмена оперативной и прогнозной информацией с вышестоящим оперативным и диспетчерским персоналом |
|  | Прием, рассмотрение и согласование неотложных (аварийных) заявок |
|  | Определение объема и эффективности мероприятий по предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального режима работы объекта |
|  | Принятие решения о запрете на вывод в ремонт (резерв) электроустановок объекта, на ввод в работу ранее выведенных в ремонт (резерв) электроустановок |
|  | Выполнение команд (распоряжений) вышестоящего оперативного персонала сетевой организации и (или) диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на выполнение мероприятий по предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального режима работы объекта |
|  | Проверка перед началом производства оперативных переключений наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, приспособлений, инструмента, приборов, средств связи |
|  | Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, посторонних предметов перед началом оперативных переключений |
|  | Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов обслуживаемой электроустановки |
|  | Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода коммутационных аппаратов электроустановок с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния |
|  | Выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с разрешения уполномоченных лиц |
|  | Осуществление проверочных операций |
|  | Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Контроль производства оперативных переключений подчиненным персоналом смены |
|  | Контроль действий подчиненного персонала смены электроустановки |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией В/03.4 "Осуществление оперативного руководства работами по управлению технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства и контроля проведения работ на объекте" |
|  | Оценивать сложившуюся оперативную ситуацию |
|  | Вести оперативную и техническую документацию |
|  | Оценивать режим работы объекта |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией В/03.4 "Осуществление оперативного руководства работами по управлению технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства и контроля проведения работ на объекте" |
|  | Инструкция по предотвращению и ликвидации технологических нарушений |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Ликвидация нарушения нормального режима работы электроустановки | Код | B/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение, уточнение и фиксирование первичной информации о возникновении нештатной ситуации |
| --- | --- |
|  | Формирование и передача оперативной информации об авариях и нештатных ситуациях на объекте в соответствии с действующими регламентами |
|  | Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы объекта с целью принятия решения о необходимости реализации мер по ликвидации нарушения нормального режима работы объекта |
|  | Осуществление постоянного взаимного обмена оперативной и прогнозной информацией с вышестоящим оперативным и (или) диспетчерским персоналом |
|  | Определение объема и эффективности мероприятий по ликвидации нарушения нормального режима работы объекта |
|  | Принятие решения о запрете на вывод в ремонт (резерв) электроустановок объекта, на ввод в работу ранее выведенных в ремонт (резерв) электроустановок |
|  | Выполнение команд (распоряжений) вышестоящего оперативного персонала сетевой организации и (или) диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на выполнение мероприятий по ликвидации нарушения нормального режима работы объекта |
|  | Ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) |
|  | Проверка перед началом производства оперативных переключений наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, приспособлений, инструмента, приборов, средств связи |
|  | Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, посторонних предметов перед началом оперативных переключений |
|  | Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов обслуживаемой электроустановки |
|  | Выполнение осмотра панелей защит и автоматики |
|  | Выполнение осмотра аварийно отключенного оборудования |
|  | Производство оперативных переключений в электроустановках |
|  | Оперативное выделение поврежденной электроустановки (части электроустановки) объекта с целью обеспечения допуска ремонтного персонала |
|  | Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода коммутационных аппаратов электроустановок с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния |
|  | Выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с разрешения уполномоченных лиц |
|  | Выполнение мероприятий по предотвращению развития нарушения, повреждения оборудования объекта, не затронутого технологическим нарушением, исключению травмирования подчиненного персонала |
|  | Создание надежной послеаварийной схемы электроснабжения потребителей |
|  | Осуществление проверочных операций |
|  | Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Контроль производства оперативных переключений подчиненным персоналом смены |
|  | Контроль действий подчиненного персонала смены электроустановки |
|  | Взаимодействие со смежными сетевыми организациями, субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, муниципальными образованиями, органами власти при ликвидации нарушения нормального режима работы объекта |
|  | Координация работы ремонтных, аварийно-восстановительных, мобильных бригад |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией В/04.4 "Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электроустановки" |
|  | Оценивать сложившуюся оперативную ситуацию |
|  | Вести оперативную и техническую документацию |
|  | Оценивать режим работы объекта |
|  | Организовывать аварийно-восстановительные работы |
|  | Производить аварийно-восстановительные работы |
|  | Координировать работу ремонтных, аварийно-восстановительных, мобильных бригад |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией В/04.4 "Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электроустановки" |
|  | Правила организации и производства аварийно-восстановительных работ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ и выше | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер Инженер II категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы в должности с более низкой (предшествующей) категорией не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения вводного, первичного, повторного инструктажа на рабочем месте, стажировки, проверки знаний в комиссии, дублирования, прохождения противоаварийной и противопожарной тренировок Группа по электробезопасности не ниже IV |
| Другие характеристики | Основанием для перехода к более высокой категории является опыт работы и повышение квалификации в области управления технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объектов электросетевого хозяйства |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС 9 | - | Инженер-энергетик (энергетик) |
|  | - | Инженер |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22873 | Инженер-энергетик |
|  | 42866 | Инженер-электрик |
| ОКСО 10 | 2.13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с состоянием электрической сети, изменениями в схемах электрических соединений обслуживаемого объекта |
| --- | --- |
|  | Прием, рассмотрение и согласование заявок |
|  | Проверка перед началом производства оперативных переключений наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, приспособлений, инструмента, приборов, средств связи |
|  | Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов обслуживаемой электроустановки |
|  | Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, посторонних предметов перед началом оперативных переключений |
|  | Проверка перед производством оперативных переключений возможности использования типового бланка переключений, в случае невозможности применения (отсутствия) типового бланка - составление бланка переключений, оформление |
| Необходимые умения | Читать графические схемы электрических соединений |
|  | Работать с оперативной и технической документацией, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты от поражения электрическим током |
|  | Применять инструменты, специальные приспособления, оборудование и средства измерений для оперативного обслуживания электроустановки |
|  | Вести оперативные переговоры |
|  | Вести оперативную и техническую документацию |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим от действия электрического тока |
|  | Производить оперативные переключения в электроустановках |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Организовывать работу смены |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение обслуживаемой электроустановки |
|  | Перечень линий электропередачи, оборудования и устройств на обслуживаемом участке сети и их распределение по способу управления |
|  | Основы электротехники |
|  | Основные документы, определяющие порядок технологического взаимодействия оперативного персонала сетевой организации и диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение об организации оперативно-диспетчерского управления в операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение об организации оперативно-технологического управления в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации |
|  | Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования заявок на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния объектов |
|  | Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах и оперативных автомашинах, правила их использования |
|  | Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров |
|  | Порядок ведения оперативной и технической документации |
|  | Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках |
|  | Инструкция по предотвращению и ликвидации технологических нарушений |
|  | Документация по оперативному обслуживанию сетей |
|  | Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта электросетевого хозяйства |
|  | Назначение и принцип действия устройств РЗА, находящихся в технологическом ведении и управлении |
|  | Схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы питания устройств РЗА |
|  | Расположение шкафов и панелей устройств РЗА, переключающих устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение коммутационных аппаратов и распределительных устройств на объекте |
|  | Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на объекте |
|  | Места установки устройств телемеханики |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Правила и порядок проведения противоаварийных и противопожарных тренировок персонала |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Производство оперативных переключений в электроустановке | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Производство оперативных переключений в электроустановках в соответствии с командами (распоряжениями) оперативного персонала сетевой организации и (или) диспетчера субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, управляющего электроустановкой |
| --- | --- |
|  | Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода коммутационных аппаратов электроустановок с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния |
|  | Выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с разрешения уполномоченных лиц |
|  | Осуществление проверочных операций в соответствии с бланком переключений |
|  | Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Контроль производства оперативных переключений подчиненным персоналом смены |
|  | Контроль действий подчиненного персонала смены электроустановки |
|  | Ведение оперативной и технической документации |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией С/01.5 "Выполнение подготовительных мероприятий, предшествующих оперативным переключениям" |
|  | Осуществлять контроль действий подчиненного персонала |
|  | Оценивать результаты деятельности смены |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение обслуживаемой электроустановки |
|  | Перечень линий электропередачи, оборудования и устройств на обслуживаемом участке сети и их распределение по способу управления |
|  | Основы электротехники |
|  | Основные документы, определяющие порядок технологического взаимодействия оперативного персонала сетевой организации и диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение об организации оперативно-диспетчерского управления в операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение об организации оперативно-технологического управления в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации |
|  | Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования заявок на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния объектов |
|  | Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах и оперативных автомашинах, правила их использования |
|  | Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров |
|  | Порядок ведения оперативной и технической документации |
|  | Инструкция по производству оперативных переключений в электроустановках |
|  | Инструкция по предотвращению и ликвидации технологических нарушений |
|  | Документация по оперативному обслуживанию сетей |
|  | Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта электросетевого хозяйства |
|  | Назначение и принцип действия устройств РЗА, находящихся в технологическом ведении и управлении |
|  | Схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы питания устройств РЗА |
|  | Расположение шкафов и панелей устройств РЗА, переключающих устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение коммутационных аппаратов и распределительных устройств на объекте |
|  | Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на объекте |
|  | Места установки устройств телемеханики |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление оперативного руководства работами по управлению технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства и контроля проведения работ на объекте | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение последовательности производства оперативных переключений в электроустановке |
| --- | --- |
|  | Контроль правильности составления бланка переключений |
|  | Контроль и координация действий подчиненного персонала при производстве оперативных переключений |
|  | Контроль действий подчиненного персонала электроустановки |
|  | Ведение оперативной и технической документации |
|  | Осуществление мероприятий по подготовке рабочего места и допуск бригады к работам по наряду (распоряжению) на рабочем месте |
|  | Выполнение периодических проверок соблюдения работающим персоналом требований охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Приостановка работ бригады при обнаружении нарушений требований охраны труда при эксплуатации электроустановок и/или иных обстоятельств, угрожающих безопасности работающих |
|  | Осуществление мероприятий по приемке рабочего места по окончании работ |
|  | Прием-сдача смены |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией С/02.5 "Производство оперативных переключений в электроустановке" |
|  | Организовывать безопасное производство работ |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией С/02.5 "Производство оперативных переключений в электроустановке" |
|  | Порядок приема и сдачи смены |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электроустановки | Код | C/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Мониторинг и анализ состояния природных и техногенных угроз безопасности технологических процессов по данным внешних источников |
| --- | --- |
|  | Контроль оперативной ситуации на объекте при особых режимах работы: с высокими рисками, гололед, грозовой, пожароопасный периоды, паводок |
|  | Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы объекта с целью принятия решения о необходимости реализации мер по предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального режима работы объекта |
|  | Осуществление обмена оперативной и прогнозной информацией с вышестоящим оперативным и (или) диспетчерским персоналом субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Прием, рассмотрение и согласование неотложных (аварийных) заявок |
|  | Определение объема и эффективности мероприятий по предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального режима работы объекта |
|  | Принятие решения о запрете на вывод в ремонт (резерв) электроустановок объекта, на ввод в работу ранее выведенных в ремонт (резерв) электроустановок |
|  | Выполнение команд (распоряжений) вышестоящего оперативного персонала электрической сети и (или) диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на выполнение мероприятий по предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального режима работы объекта |
|  | Проверка перед началом производства оперативных переключений наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, приспособлений, инструмента, приборов, средств связи |
|  | Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, посторонних предметов перед началом оперативных переключений |
|  | Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов обслуживаемой электроустановки |
|  | Производство оперативных переключений в электроустановках |
|  | Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода коммутационных аппаратов электроустановок с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния |
|  | Выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с разрешения уполномоченных лиц |
|  | Осуществление проверочных операций |
|  | Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Контроль производства оперативных переключений персоналом смены |
|  | Контроль действий персонала смены электроустановки |
|  | Ведение оперативной и технической документации |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией С/03.5 "Осуществление оперативного руководства работами по управлению технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства и контроля проведения работ на объекте" |
|  | Оценивать сложившуюся оперативную ситуацию |
|  | Вести оперативную и техническую документацию |
|  | Оценивать режим работы объекта |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией С/02.5 "Производство оперативных переключений в электроустановке" |
|  | Порядок приема и сдачи смены |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Ликвидация нарушения нормального режима работы электроустановки | Код | C/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение, уточнение и фиксирование первичной информации о возникновении нештатной ситуации |
| --- | --- |
|  | Формирование и передача оперативной информации об авариях и нештатных ситуациях на объекте в соответствии с действующими регламентами |
|  | Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы объекта с целью принятия решения о необходимости реализации мер по ликвидации нарушения нормального режима работы объекта |
|  | Осуществление постоянного взаимного обмена оперативной и прогнозной информацией с вышестоящим оперативным и (или) |
|  | диспетчерским персоналом |
|  | Определение объема и эффективности мероприятий по ликвидации нарушения нормального режима работы объекта |
|  | Принятие решения о запрете на вывод в ремонт (резерв) электроустановок объекта, на ввод в работу ранее выведенных в ремонт (резерв) электроустановок |
|  | Выполнение команд (распоряжений) вышестоящего оперативного персонала сетевой организации и (или) диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на выполнение мероприятий по ликвидации нарушения нормального режима работы объекта |
|  | Ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) |
|  | Проверка перед началом производства оперативных переключений наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, приспособлений, инструмента, приборов, средств связи |
|  | Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, посторонних предметов перед началом оперативных переключений |
|  | Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов обслуживаемой электроустановки |
|  | Производство оперативных переключений в электроустановках |
|  | Оперативное выделение поврежденной электроустановки (части электроустановки) объекта с целью обеспечения допуска ремонтного персонала |
|  | Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода коммутационных аппаратов электроустановок с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния |
|  | Выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с разрешения уполномоченных лиц |
|  | Выполнение мероприятий по предотвращению развития нарушения, повреждения оборудования объекта, не затронутого технологическим нарушением, исключению травмирования персонала |
|  | Создание надежной послеаварийной схемы электроснабжения потребителей |
|  | Осуществление проверочных операций |
|  | Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Контроль производства оперативных переключений персоналом смены |
|  | Контроль действий персонала смены электроустановки |
|  | Взаимодействие со смежными сетевыми организациями, муниципальными образованиями, сторонними организациями при ликвидации нарушения нормального режима работы объекта |
|  | Координация работы ремонтных, аварийно-восстановительных, мобильных бригад |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией С/04.5 "Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электроустановки" |
|  | Организовывать аварийно-восстановительные работы |
|  | Производить аварийно-восстановительные работы |
|  | Координировать работы ремонтных, аварийно-восстановительных, мобильных бригад |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией С/04.5 "Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электроустановки" |
|  | Правила организации и производства аварийно-восстановительных работ |
|  | Правила расследования причин аварий в электроэнергетике |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим режимом работы электрической сети | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Диспетчер центра управления сетями Диспетчер оперативно-диспетчерской службы Диспетчер оперативно-диспетчерской группы |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат или Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области управления технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объектов электросетевого хозяйства |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по эксплуатации оборудования электрических сетей, в том числе не менее полугода по профессии электромонтера и в должности диспетчера с меньшей зоной эксплуатационной ответственности (для диспетчера оперативно-диспетчерской службы, диспетчера центра управления сетями) при высшем образовании Не менее трех лет по эксплуатации оборудования электрических сетей, в том числе не менее полугода по профессии электромонтера и в должности диспетчера с меньшей зоной эксплуатационной ответственности (для диспетчера оперативно-диспетчерской службы, диспетчера центра управления сетями) при среднем профессиональном образовании |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Допуск к самостоятельной работе производится после проведения стажировки, проверки знаний в комиссии, дублирования, прохождения противоаварийной и противопожарной тренировок Группа по электробезопасности не ниже IV |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Диспетчер |
| ОКПДТР | 21629 | Диспетчер |
|  | 21740 | Диспетчер предприятия (района) сетей |
|  | 21785 | Диспетчер электроподстанции |
| ОКСО | 2.13.00.00 | Электро- и теплоэнергетика |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Производство оперативных переключений | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы электрической сети с целью подготовки режима работы электрической сети для выполнения операций по выводу в ремонт и вводу в работу электроустановок |
| --- | --- |
|  | Прием, рассмотрение и согласование заявок на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния объектов электрической сети |
|  | Разработка и согласование программ (бланков) переключений на вывод в ремонт и ввод в работу электроустановок |
|  | Выдача оперативных команд (распоряжений), передача диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на производство оперативных переключений в электроустановках |
|  | Производство оперативных переключений в электроустановках посредством дистанционного (телеуправления) управления коммутационными аппаратами электроустановок с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния |
|  | Выдача разрешений на выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств |
|  | Координация деятельности подчиненного оперативного персонала |
|  | Осуществление проверочных мероприятий в соответствии с бланком (программой) переключений с учетом особенностей выполнения переключений на подстанциях нового поколения |
|  | Организация выполнения мероприятий по обеспечению безопасного производства работ на объекте |
|  | Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к работам по наряду (распоряжению) на рабочем месте в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Обмен оперативной информацией с вышестоящим оперативным и или диспетчерским персоналом |
|  | Отражение на мнемосхеме фактического состояния коммутационных аппаратов, мест установки заземлений, допущенных к работам бригад |
|  | Выдача и ведение учета ключей от электроустановок |
|  | Прием-сдача смены |
| Необходимые умения | Читать графические схемы электрических соединений |
|  | Работать с оперативной документацией, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты от поражения электрическим током |
|  | Применять инструменты, специальные приспособления, оборудование и средства измерения для оперативного обслуживания электроустановки |
|  | Вести оперативные переговоры |
|  | Вести оперативную и техническую документацию |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим от действия электрического тока |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Организовывать работу подчиненного оперативного персонала |
|  | Осуществлять координацию действий подчиненного оперативного персонала |
|  | Анализировать текущее состояние и осуществлять прогноз технологического режима работы электрической сети |
|  | Реагировать на сложившуюся ситуацию и принимать решения в условиях ограниченного времени |
|  | Применять информационно-технологические системы для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение обслуживаемой электроустановки |
|  | Перечень линий электропередачи, оборудования и устройств на обслуживаемом участке сети и их распределение по способу управления |
|  | Основы электротехники |
|  | Основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в электроэнергетике |
|  | Основные документы, определяющие порядок технологического взаимодействия оперативного персонала и диспетчерского персонала в электроэнергетике |
|  | Положение об организации оперативно-диспетчерского управления в операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение об организации оперативно-технологического управления в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации |
|  | Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике |
|  | Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния объектов |
|  | Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования заявок на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния объектов |
|  | Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах и оперативных автомашинах, правила их использования |
|  | Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров |
|  | Порядок ведения оперативной документации |
|  | Инструкция по производству оперативных переключений |
|  | Принципы оперативных переключений на подстанциях нового поколения |
|  | Принципы и порядок оперативных переключений в электроустановках при осуществлении дистанционного (телеуправления) управления коммутационными аппаратами электроустановок |
|  | Инструкция по предотвращению и ликвидации технологических нарушений |
|  | Документация по оперативному обслуживанию сетей |
|  | Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта электросетевого хозяйства |
|  | Назначение и принцип действия устройств РЗА, находящихся в технологическом ведении и управлении |
|  | Схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы питания устройств РЗА |
|  | Расположение шкафов и панелей устройств РЗА, переключающих устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение коммутационных аппаратов и распределительных устройств на объекте |
|  | Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на объекте |
|  | Места установки устройств телемеханики |
|  | Порядок подключения вновь вводимых и реконструированных электроустановок |
|  | Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения электрической энергии (мощности) |
|  | Инструкция по режиму заземления нейтралей обмоток силовых трансформаторов |
|  | Принципы и перечни распределения электроустановок по способу управления |
|  | Перечни ответственных потребителей |
|  | Регламент предоставления оперативной и отчетной информации о технологических нарушениях, пожарах, несчастных случаях |
|  | Требования к порядку оформления и хранения оперативной документации |
|  | Перечень сложных оперативных переключений |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Правила и порядок проведения противоаварийных и противопожарных тренировок персонала |
|  | Состав средств оперативно-технологического управления |
|  | Основное назначение информационно-технологических систем и принцип работы с ними |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Порядок приема и сдачи смены |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Регулирование напряжения | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы электрической сети с целью реализации мер по поддержанию допустимого уровня напряжения в контрольных пунктах и на границах с потребителями |
| --- | --- |
|  | Определение объема и эффективности необходимых мероприятий по поддержанию допустимого уровня напряжения в контрольных пунктах и на границах с потребителями |
|  | Выдача оперативных команд (распоряжений) на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния электроустановок для поддержания допустимого уровня напряжения в контрольных пунктах и на границах с потребителями |
|  | Ведение оперативной и технической документации |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией D/01.5 "Производство оперативных переключений" |
|  | Анализировать и контролировать уровни напряжения в контрольных пунктах и на границах с потребителями |
|  | Осуществлять мероприятия по регулированию уровней напряжения в контрольных пунктах и на границах с потребителями |
|  | Производить расчеты параметров технологического режима работы электрической сети |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией D/01.5 "Производство оперативных переключений" |
|  | Документация по осуществлению функций управления параметрами технологического режима работы электрической сети |
|  | Допустимые уровни напряжения |
|  | Требования к качеству электрической энергии |
|  | Перечень контрольных пунктов |
|  | Правила разработки графика напряжения в контрольных пунктах |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Регулирование токовой нагрузки | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы электрической сети с целью принятия решения о реализации мер по поддержанию токовой нагрузки элементов электрической сети на уровне, не превышающем допустимых значений |
| --- | --- |
|  | Определение объема и эффективности мероприятий по недопущению превышения величин токовой нагрузки элементов электрической сети допустимых значений |
|  | Выдача оперативных команд (разрешений) на изменение технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния элементов электрической сети для осуществления регулирования токовой нагрузки |
|  | Взаимодействие со смежными сетевыми организациями и потребителями при осуществлении регулирования токовой нагрузки элементов электрической сети |
|  | Ведение оперативной и технической документации |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией D/02.5 "Регулирование напряжения" |
|  | Анализировать величину токовой нагрузки элементов электрической сети |
|  | Оценивать эффективность мероприятий, направленных на изменение величины токовой нагрузки элементов электрической сети |
|  | Регулировать величину токовой нагрузки элементов электрической сети |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией D/02.5 "Регулирование напряжения" |
|  | Перечень сетевых ограничений в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации |
|  | Допустимые токовые нагрузки элементов электрической сети |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электрической сети | Код | D/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Мониторинг и анализ состояния природных и техногенных угроз безопасности технологических процессов по данным внешних источников |
| --- | --- |
|  | Мониторинг и контроль оперативной ситуации на объектах электрической сети при особых режимах работы: режимы с высокими рисками, гололед, грозовой, пожароопасный периоды, паводок |
|  | Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы электрической сети с целью принятия решения о реализации мер по предотвращению развития нарушения нормального режима работы электрической сети |
|  | Осуществление постоянного взаимного обмена оперативной и прогнозной информацией с региональными центрами по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по соответствующему региону |
|  | Ведение оперативных переговоров |
|  | Осуществление постоянного взаимного обмена оперативной и прогнозной информацией с вышестоящим оперативным и (или) диспетчерским персоналом |
|  | Прием, рассмотрение и согласование неотложных (аварийных) заявок |
|  | Определение объема и эффективности мероприятий по предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального режима работы электрической сети |
|  | Принятие решения о запрете на вывод в ремонт (резерв) электроустановок объекта, на ввод в работу ранее выведенных в ремонт (резерв) электроустановок |
|  | Выполнение команд (распоряжений) вышестоящего оперативного персонала сетевой организации и (или) диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на выполнение мероприятий по предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального режима работы |
|  | Выдача оперативных команд (распоряжений), передача диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на выполнение мероприятий по предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального режима работы электрической сети |
|  | Производство оперативных переключений в электроустановках посредством дистанционного (телеуправления) управления коммутационными аппаратами электроустановок с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния |
|  | Выдача разрешений на выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств |
|  | Координация деятельности подчиненного оперативного персонала |
|  | Осуществление проверочных мероприятий в соответствии с бланком (программой) переключений с учетом особенностей выполнения переключений на подстанциях нового поколения |
|  | Организация выполнения мероприятий по обеспечению безопасного производства работ на объекте |
|  | Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к работам по наряду (распоряжению) на рабочем месте в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Ведение оперативной и технической документации |
|  | Отражение на мнемосхеме фактического состояния коммутационных аппаратов, мест установки заземлений, допущенных к работам бригад |
|  | Выдача и ведение учета ключей от электроустановок |
|  | Прием и сдача смены |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией D/03.5 "Регулирование токовой нагрузки" |
|  | Оценивать сложившуюся оперативную ситуацию |
|  | Вести оперативную и техническую документацию |
|  | Оценивать режим работы объекта |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией D/02.5 "Регулирование напряжения" |
|  | Перечень сетевых ограничений в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации |
|  | Допустимые токовые нагрузки элементов электрической сети |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Ликвидация нарушения нормального режима работы электрической сети | Код | D/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение, уточнение и фиксирование первичной информации о возникновении нештатной ситуации |
| --- | --- |
|  | Формирование и передача оперативной информации об авариях и нештатных ситуациях на объектах электросетевого комплекса в соответствии с действующими регламентами |
|  | Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы электрической сети с целью принятия решения о реализации мер по ликвидации нарушения нормального режима |
|  | Осуществление постоянного взаимного обмена оперативной и прогнозной информацией с региональными центрами по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по соответствующему региону |
|  | Осуществление постоянного взаимного обмена оперативной и прогнозной информацией с вышестоящим оперативным и диспетчерским персоналом |
|  | Взаимодействие со смежными сетевыми организациями, субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, муниципальными образованиями, органами власти при ликвидации нарушения нормального режима работы электрической сети |
|  | Определение объема и эффективности мероприятий по ликвидации нарушения нормального режима работы электрической сети |
|  | Выполнение команд (распоряжений) вышестоящего оперативного персонала сетевой организации и (или) диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на выполнение мероприятий по ликвидации нарушения нормального режима работы электрической сети |
|  | Выдача оперативных команд (распоряжений), передача диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на выполнение мероприятий по ликвидации нарушения нормального режима работы электрической сети |
|  | Ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) |
|  | Производство оперативных переключений в электроустановках посредством дистанционного (телеуправления) управления коммутационными аппаратами электроустановок с целью изменения их технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния |
|  | Выдача разрешений на выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств |
|  | Оперативное выделение поврежденного участка электрической сети |
|  | Создание надежной послеаварийной схемы электрической сети и электроснабжения потребителей |
|  | Контроль и координация деятельности подчиненного оперативного персонала |
|  | Осуществление проверочных мероприятий в соответствии с бланком (программой) переключений с учетом особенностей выполнения переключений на подстанциях нового поколения |
|  | Организация выполнения мероприятий по обеспечению безопасного производства работ на объекте |
|  | Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к работам по наряду (распоряжению) на рабочем месте в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Ведение оперативной и технической документации |
|  | Отражение на мнемосхеме фактического состояния коммутационных аппаратов, мест установки заземлений, допущенных к работам бригад |
|  | Выдача и ведение учета ключей от электроустановок |
|  | Координация работы ремонтных, аварийно-восстановительных, мобильных бригад в зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации |
|  | Прием-сдача смены |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией D/04.5 "Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электрической сети" |
|  | Организовывать восстановительные работы |
|  | Осуществлять аварийно-восстановительные работы |
|  | Координировать работы ремонтных, аварийно-восстановительных, мобильных бригад |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией D/04.5 "Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электрической сети" |
|  | Порядок обеспечения надежного электроснабжения потребителей в послеаварийном режиме |
|  | Правила организации и производства аварийно-восстановительных работ |
|  | Правила расследования причин аварий в электроэнергетике |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности по оперативно-технологическому управлению в рамках смены | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Старший диспетчер центра управления сетями Старший диспетчер оперативно-диспетчерской службы Старший диспетчер оперативно-диспетчерской группы |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат или Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области управления технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объектов электросетевого хозяйства |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет по эксплуатации оборудования электрических сетей, в том числе не менее полугода в должности диспетчера соответствующего уровня оперативно-технологического управления при высшем образовании Не менее четырех лет по эксплуатации оборудования электрических сетей, в том числе не менее полугода в должности диспетчера соответствующего уровня оперативно-технологического управления при среднем профессиональном образовании |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Допуск к самостоятельной работе производится после проведения стажировки, проверки знаний в комиссии, дублирования, прохождения противоаварийной и противопожарной тренировок Группа по электробезопасности не ниже IV |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Диспетчер |
| ОКПДТР | 21629 | Диспетчер |
|  | 21740 | Диспетчер предприятия (района) сетей |
|  | 21785 | Диспетчер электроподстанции |
| ОКСО | 2.13.00.00 | Электро- и теплоэнергетика |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль выполнения функций по оперативно-технологическому управлению | Код | E/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и контроль выполнения персоналом смены действий по управлению технологическим режимом работы электрической сети |
| --- | --- |
|  | Организация и контроль выполнения персоналом смены действий по управлению технологическим режимом работы электрической сети при предупреждении, предотвращении развития и ликвидации технологических нарушений |
|  | Контроль ведения персоналом смены оперативной и технической документации |
|  | Разработка оперативной и технической документации по оперативно-технологическому управлению |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией D/05.5 "Ликвидация нарушения нормального режима работы электрической сети" |
|  | Оценивать деятельность персонала смены |
|  | Разрабатывать нормативно-техническую и регламентирующую документацию по оперативно-технологическому управлению |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией D/04.5 "Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального режима работы электрической сети" |
|  | Порядок обеспечения надежного электроснабжения потребителей в послеаварийном режиме |
|  | Правила организации и производства аварийно-восстановительных работ |
|  | Правила расследования причин аварий в электроэнергетике |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности сменного персонала | Код | E/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление графиков дежурства персонала смены |
| --- | --- |
|  | Организация и проведение противоаварийных и противопожарных тренировок оперативного персонала |
|  | Организация и проведение производственного обучения оперативного персонала |
|  | Распределение объема работ в смене |
|  | Контроль организации рабочего места персонала смены |
| Необходимые умения | Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией Е/01.6 "Организация и контроль выполнения функций по оперативно-технологическому управлению" |
|  | Планировать работу персонала смены |
|  | Организовывать и проводить противоаварийные тренировки оперативного персонала |
|  | Организовывать противопожарные тренировки оперативного персонала |
|  | Готовить материалы для обучения оперативного персонала |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией Е/01.6 "Организация и контроль выполнения функций по оперативно-технологическому управлению" |
|  | Порядок формирования графиков дежурства персонала смены |
|  | Трудовой кодекс Российской Федерации в объеме, необходимом для решения профессиональных задач |
|  | Порядок организации работы персонала в электроэнергетике |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей, город Москва |
| --- |
| Исполнительный вице-президент | Кузьмин Дмитрий Владимирович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики "Энергетическая работодательская ассоциация России", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ООО "МАКО Груп", город Москва |
| 3 | ПАО "Россети", город Москва |

─────────────────────────────

1 Общероссийский классификатор занятий

2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2019, N 14, ст. 1461).

4 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970), 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848) и приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237).

5 Приказ Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. N 49 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2000 г. регистрационный N 2150).

6 Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593), с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 19 февраля 2016 г. N 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный N 41781) и от 15 ноября 2018 г. N 704н (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный N 53323).

7 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск N 9, раздел "Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии".

8 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

9 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

10 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.