## ОБОРУДОВАНИЕ

Учреждение обеспечено необходимым оборудованием для заготовки донорской крови и производства компонентов крови, соответствующих требованиям приказа МЗ и СР РФ от 28.03.2012 г № 278 н «Об утверждении требований к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и перечня оборудования для их оснащения».

Все технологии производства компонентов, такие как: фракционирование крови на клеточные элементы и плазму; заготовка плазмы методом прерывистого и автоматического плазмафереза; прерывистый и автоматический тромбоцитаферез; технология инактивации патогенов; тестирование образцов донорской крови на инфекционные маркеры методом иммуноферментного анализа и ПЦР соответствуют современным требованиям и стандартам службы крови.

Аппараты для заготовки компонентов крови методом афереза

Аппараты для заготовки компонентов крови методом афереза  обеспечивают:

- качество сервиса (быстроту отклика и возможность контроля процедуры),

- комфорт донора,

-комбинированный сбор двух компонентов и/или сбор двух доз одного компонента от одного донора,

- являются переносными и мобильными для применения там, где есть доноры.

Центрифуги

Центрифуги всех типов (рефрижераторные, лабораторные, суперцентрифуги)  обеспечивают:

- набор режимов центрифугирования, достаточный для обеспечения производства соответствующих продуктов и проведения необходимых лабораторных исследований,

- эффективность разделения,

-безопасность (отключение при разбалансировке; максимальный дисбаланс грузов, при котором не происходит разбалансировки; минимальная вибрация).

Весы-помешиватели

Весы-помешиватели обеспечивают:

-  амплитуду и периодичность помешивания,

- звуковую сигнализацию.

Иммуноферментный анализатор

Анализатор используется для проведения вирусологических исследований.

Анализатор «Еволис» является полностью автоматизированным прибором, проводящим полную подготовку образцов и выполнение всех технологических операций иммуноферментного анализа в микропланшетном формате, включая такие функции, как подготовка и внесение образцов, внесение реагентов, инкубация с регулируемой температурой, промывка планшетов, измерение оптической плотности образцов и обработка результатов измерений.

Комплекс оборудования для проведения молекулярно-биологического исследования Cobas s 201 System

Система Сobas s 201 предназначена для скрининга индивидуальных образцов плазмы крови человека на наличие инфекционных агентов методом амплификации в полимеразной цепной реакции (ПЦР) и методом 5 - нуклеазной детекции в режиме реального времени.

Иммуногематологический анализатор

Анализатор является полностью автоматизированным прибором, проводящим полную подготовку образцов и выполнение всех основных технологических операций иммуногематологических исследований (внесение образцов, центрифугирование, регистрация результатов), включая:

- определение групп крови АВО в прямой и обратной реакции и резус-фактора;

- определение D – фенотипа, слабого D и вариантов;

- скрининг и идентификация антиэритроцитарных антител;

- фенотипирование по антигенам эритроцитов С, с, Е, е, Kell;

- проведение тестов на совместимость и др.